扬州市中医院

新院区建设项目规划设计方案征集文件

扬州市中医院

二○二二年五月

目  录

第一部分  征集须知	2

一、总  则	2

1.资格要求	2

2.评审办法	2

3.征集费用	2

二、征集文件	2

1.征集文件的内容	2

2.征集文件的澄清、修改	3

三、应征文件的编制	3

1.组成应征文件的内容	3

四、应征文件的签署与递交	4

1.应征文件的签署、封装、递交	4

2.应征截止期	4

3.应征文件的修改与撤回	5

五、方案评选	5

1.开启	5

2.评审办法	6

3.评审过程保密	7

4.方案评选	7

六、其他要求	                                                           7

第二部分  设计任务书及附件	8

一、项目概况	8

二、成果包括以下内容	14

三、附件（另附）	14

1.红线图	14

2.现场电子图	14

3.市自规局下达的规划设计要求 	                              14

第三部分  应征文件格式	15

一、法定代表人资格证明	15

二、法定代表人授权委托书	16

三、应征人2019年1月以来完成与该项目类似工程设计情况表	17

# 第一部分  应征须知

前附表

| 序号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 工程名称：扬州市中医院新院区建设项目规划设计方案征集 工程地点：位于真州北路和扬冶路交界处西北角 规划用地状况：约80000㎡（120亩） 征集内容：规划设计方案（详见设计任务书） |
| 2 | 企业资格要求：具备工程设计综合甲级资质或建筑行业（建筑工程）设计甲级资质。 |
| 3 | 提出需澄清问题的截止时间：2022年 5月17日上午11时 |
| 4 | 份数：一式8份。 |
| 5 | 应征有效期：应征截止日后90天 |
| 6 | 应征保证金金额：人民币 0 万元 |
| 7 | 应征文件递交截止时间：2022年5月31日14时30止 应征文件递交地点：江苏汇诚投资咨询管理有限公司（扬州市邗江北路68号旺角中心三楼） |
| 8 | 方案审定办法：本工程规划设计方案的审定，采取专家评审推荐的办法，专家按评审得分高低顺序向征集人推荐前三名入围候选方案。 |
| 9 | 设计成果需符合国家、行业、地方现行设计规范及标准，图纸设计深度需满足征集人功能要求，且应符合各职能部门设计审查标准。 |
| 10 | 征集人：扬州市中医院 联系人：金凌 联系电话：18051057070 代理机构：江苏汇诚投资咨询管理有限公司 地址：扬州市邗江北路68号西入口3楼 联 系 人：张琴 联系电话：13952573302 |

## 一、总  则

### （一）资格要求

凡参加本次应征的单位，需具备工程设计综合甲级资质或建筑行业（建筑工程）设计甲级资质。

### （二）评审办法

本工程规划设计方案的审定，采取专家评审推荐的办法，专家按评审得分高低顺序向征集人推荐前三名入围候选方案。

### （三）征集费用

1.不论结果如何，应征人应承担其应征文件编制与递交所涉及的一切费用，征集人对上述费用不负任何责任。

2.不论是否入围，所递交的应征文件均不予退还。

3.应征人不对本次设计方案报价，征集人根据评审专家推荐的三个入围候选方案给予一定费用，之后通过规委会审查且被选中规划设计方案为第一名的给予12万元、其余两名各给予8万元、第四名1万元、第五名0.8万元（费用均包含设计方案买断费、税金），该费用已包含征集人可能对其设计成果部分予以合理使用的补偿。

4.费用支付：

（1）征集人按照征集文件要求组织进行评审，进入前三名的入围候选方案，评审结果公布并签定协议后征集人先分别各支付5万元；

（2）前三名入围候选方案按照征集人要求继续深化、细化并完善设计方案，直至通过政府相关部门审查后支付剩余费用；未被选中的规划设计方案，评审结果公布并签定协议后征集人支付第四名1万元、第五名0.8万元；其他应征人均不给予费用。

以上费用凭增值税发票支付，支付后所有方案的知识产权归征集人所拥有，应征人所提交的全部文本、图纸、电子文档等所有资料可以在后续设计中使用和共享。

## 二、征集文件

### （一）征集文件的内容

1.本征集文件包括下列内容以及后面的补充资料：

| 第一部分 | 应征须知 |
| --- | --- |
| 第二部分 | 设计任务书及附件 |
| 第三部分 | 应征文件格式 |

2.应征人应认真阅读征集文件中所有内容（包括应征文件格式）。如果应征人的应征文件不能满足本征集文件的要求，责任由应征人自负。

### （二）征集文件的澄清、修改

1.应征人要求对征集文件进行澄清的，应在规定的时间之前，以书面形式传真或送交征集人。

2.征集人对在规定时间内收到的需澄清的问题，以书面传真方式答复（包括对询问的解释，但不说明询问的来源）给所有应征人。

3.在应征截止期15日之前，征集人可能会以补充通知的方式修改征集文件。

4.补充通知和澄清回复作为征集文件的组成部分，对应征人起约束作用。

5.为了使应征人有合理的时间，在编制应征文件时把补充或澄清的内容考虑进去，征集人可以补充通知方式，酌情延长递交应征文件的截止时间，征集人对由此而给应征人增加的负担，不承担任何责任。

6．应征人须在设计开始时间后10日内主动与征集人进行一次方案设计对接沟通，以保证设计方案的思路符合征集人的意向。

## 三、应征文件的编制

### （一）组成应征文件的内容

1.应征人的应征文件应包括但不限于下列各项：

| 商务部分 | 1.法定代表人资格证明书。 2.授权委托书。 3.企业组织机构及简介（附：法人营业执照、资质等级证书等复印件）。 4.2019年1月以来已完成与该项目类似工程设计情况表（附证明材料）。 5.项目负责人简历（包括注册证书复印件、代表作品、业务简历等）。 |
| --- | --- |
| 设计方案 部分 | 详见设计任务书的要求。 |

2.应征文件的商务部分为明标，应征人应编制商务文件正、副本各一份，封面上应注明“正本”或“副本”字样，正本和副本如有不一致之处，以正本为准。设计方案部分为暗标，一式8份（效果图除外）。设计方案不能在任何地方出现或暗示本单位名称、通信地址、电话、姓名等体现应征人的标识，其文字资料统一用宋体四号字打印（方案图纸框内文字除外），效果图不得出现应征人名称等体现应征人的标识以及任何文字表述。

3.应征文件的“正本”和“副本”应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据征集人指示进行的，或者是应征人造成的必须修改的错误。在后一种情况下，修改处应由应征文件签署人签字或盖章确认。

4.应征人递交应征文件时，只能递交一个应征方案。

5.应征人应对其提供的设计方案的安全性、可行性、经济性、合理性、真实性承担相应的法律责任，应保护征集人一旦使用其设计方案不能收到来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则应征人应承担由此而产生的一切责任。

## 四、应征文件的签署与递交

### （一）应征文件的签署、封装、递交

1.应征文件应按商务文件（包含项目负责人资格、类似工程业绩）、设计方案、效果图分别密封提交。其中：商务文件正本、副本密封在一个封袋内。商务文件的正、副本均应在征集文件格式要求的位置，加盖应征人公章及法定代表人或授权代理人印章或签字。设计方案、效果图分别密封在两个封袋内。

2.所有应征文件的封袋上均应分别注明：项目名称、商务文件或设计方案或效果图、应征人名称和地址。封袋封口处应贴密封条并加盖应征人公章及法定代表人或授权代理人印章或签字。

3.如果应征文件袋没有按上述规定密封并加以标识，征集人将不承担应征文件错放或提前开封的责任。

### （二）应征截止期

1.应征人应按规定的地点和时间将应征文件递交给征集人。

2.征集人可以通过发放补充通知的方式，酌情延长递交应征文件的截止日期。在上述情况下，征集人与应征人由本应征须知中规定的在应征截止期方面的全部权力和义务，将适用于延长后新的应征截止期。

### （三） 应征文件的修改与撤回

1.应征人可以在递交应征文件以后，修改或撤回其应征文件，但这种修改与撤回的通知，须在前附表规定的应征截止时间前，以书面形式送达征集人。

2.应征人的修改或撤回通知书，应按本须知的规定编制、密封、印记和递交，并在封面标明“修改”或“撤回”字样。

3.应征人在应征截止时间与应征有效期终止日之间，不能修改应征文件。

4.在应征截止时间与应征有效期终止日之间的这段时期内，应征人不能撤回应征文件，不享受奖励费用。

## 五、方案评选

### （一）开启

1.征集人在提交应征文件截止时间前收到的所有应征文件，开启时都将予以启封，并检验应征文件。

2.开启后由工作人员收管留有应征人印记的材料，征集人代表退场，由工作人员对应征效果图进行拆封并编号，然后由各应征人代表按照抽签顺序分别逐一介绍应征方案，介绍时间限定为20分钟以内，应征人不得介绍其它和应征方案无关的内容（如应征人概况等）。征集人在征集会现场提供投影仪，其它设备由应征人自备。

3.如因疫情防控不能到场的，可采用邮递方式递交应征文件。邮寄的应征文件应按照征集文件的规定进行密封，邮寄至指定地点，邮寄件必须密封且在外包装显著位置注明项目标识（项目编号、项目名称、投标人名称、收件地址、收件联系人、收件联系方式、寄件人姓名、寄件人联系方式（手机号码）等信息）。收件地址：江苏汇诚投资咨询管理有限公司（扬州市邗江北路68号旺角3楼）；收件联系人：张琴，收件联系方式：0514-80827735、13952573302。无标识或标识模糊不清的，不予接收。应征文件须在应征截止时间（2022年5月31日下午14时30分）前送达现场并由接收人签收。应征人在邮件寄出后，应及时主动将寄件信息告知上述代理机构联系人，主动跟踪邮件进程，主动与上述联系人确认其应征文件是否送达，超期送达或外包装破损的邮寄件不予接收。应征文件在邮寄过程中发生的逾期未送达、遗失及密封破损等问题均与接收人无关，由应征人自行负责。代理机构收到邮件后，将向应征人出具相关签收凭证（本凭证为手机拍照为准），应征人应予以确认。送交应征文件的时间以出具的签收凭证中的时间为准。应征人应充分考虑应征文件送交过程中的不利因素，宜在送交截止时间1日前保证邮寄件送达收件地点。

4.采用邮递方式递交应征文件的，所有开启过程将向各应征人网络直播，请应征人在开启前提前下载腾讯会议客户端，并通过以下方式进入远程会议，进行应征方案的介绍。开启方式：现场直播；会议时间：2022年5月31日14时30分开始；会议 ID：583128018；密码：123456。

5.征集人聘请有关专家组成评审委员会，并进行评审工作。评审前，征集人将对在应征截止时间前送达的所有应征文件商务部分进行开封、检查，并对应征人的名称、项目负责人姓名等内容进行登记。

### （二）评审办法

1.评审细则：综合评分法

（1）评审程序：评审委员会完成评审后，应当向征集人提出书面评审报告，阐明评审委员会对各应征文件的评审和比较意见，按得分高低顺序向征集人推荐前三名入围候选方案。

（2）评审因素包括整体效果，满足规范、规划、功能的程度，医疗流程合理性，安全适用性，节能防火，环保、技术经济指标，设计周期，施工便利性，社会、环境效益，技术先进性等。

（3）评审由评审委员会负责，评委根据应征文件相应内容进行比较、评审。

（4）评委根据应征方案的优劣，各自对候选方案打分。

（5）根据各个评委的推荐情况进行汇总统计。

（6）征集人结合应征人的设计方案、项目负责人、类似工程业绩等情况得分，推荐入围候选方案。

| 序号 | 项目内容 | 评分标准 | 总分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案比选名次 | 设计方案比选第一名13分，第二名10分，第三名7分，第四名4分，第五名1分，其余不得分。名次由7名评委各自评定，汇总各评委比选结果确定总分。 | 91分 |
| 2 | 项目负责人 | 同时具备国家一级注册建筑师资格及研究员级高级工程师及以上职称的3分，只具备一项的得2分。 | 3分 |
| 3 | 类似工程业绩 | 每提供一个2019年1月（以合同签订时间为准）以来的类似（医院）工程设计业绩得1.5分，最多得6分，类似工程以承担过建筑面积10万平方米及以上的规划方案设计为准，提供合同原件备查，否则不得分。 | 6分 |
| 4 | 总得分 |  | 100分 |

2.应征文件有下列情形之一的，按应征无效处理：

（1）应征文件未按要求予以密封的；

（2）应征文件未按格式要求进行签署的；

（3）应征人资格条件不符合国家有关规定或征集文件要求的；

（4）应征文件附有征集人不能接受的条件；

（5）项目负责人受聘单位与应征人不符的；

（6）设计方案编制不符合征集文件编制规定的。

### (三)评审过程保密

1.评委在评审开始后，直到公布评审结果为止，凡属于对方案的比选、评价有关的信息，不得向应征人或与该过程无关的其他人泄露。

2.应征人在评审委员会对应征文件的比选、评价过程中，对征集人及相关专家和其他人员有施加影响的任何行为，都将导致其应征无效。

### （四）方案评选

方案评选完成时间为应征截止日后90日内。

## 六、其他要求

征集人进行后续阶段设计和服务工作，应征人参与应征并且入围，承诺本次方案设计费用免费。

第二部分  设计任务书及附件

## 项目概况

- （一）规划指标及设计依据：

- 1､项目设计目标：综合性三级甲等中医医院完整院区，现有院区作为老院区仍予以保留。

- 2、规划用地状况：约80000㎡（120亩），东西365米，南北220米，项目位于扬州市邗江区真州北路与扬冶路交叉口西北侧。

- 3､设计依据：

《医疗机构基本标准（试行）（2017版）》

《中医医院建设标准》(建标106-2021)

《综合医院建设标准》(建标110-2021)

《江苏三级综合医院评审标准实施细则（2017版）》

《关于印发<发热门诊设置管理规范> <新冠肺炎定点救治医院设置管理规范>的通知》防联控机制医疗发[2021]80号

《关于印发江苏省医疗机构发热门诊建设标准（2021年）的通知 苏防救治[2021]58号》

《扬州市建筑设计导则》

《环境卫生设施设置标准》（GJJ27-2012）

《关于加强城市电动汽车充电设施规划建设工作的通知》（建规[2015]199号）

《江苏省城市规划管理技术规定》2011版

《扬州市市区规划管理技术规定》（扬府规[2010]1号）

《扬州市公共建筑临路退让空间规划研究》

《扬州市建设项目日照分析技术管理规定》(扬规政字[2013]48号)

《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013）

《江苏省绿色建筑发展条例》（江苏省第十二届人民代表大会常务委员会第十五次会议于2015年3月27日通过，现予公布，自2015年7月1日起施行）

扬府发[2018]139号 市政府关于进一步推广装配式建筑的实施意见

注：（1）本项目应充分考虑功能区组织合理性，各功能区之间相互关系；着重处理医疗流线关系及实用性；需满足相关国家、地方法律法规要求；符合现行相关规范要求，配齐各项设施。

（2）各个分项业务用房面积占比原则上亦按上述标准执行。

（3）相关规范标准若有更新，以最新版为准。

- （二）规划建设要求:

- 总体要求：新院区建设规划总体要求要适度超前，与扬州市中长期发展规划相协调。按照“适用、经济、绿色、美观”的建筑方针，在满足中医药传承创新的同时，突出中医药特色，弘扬中医药文化，建筑风格既体现中医药传统文化,又融入现代科技元素，且与扬州地域文化、城市风貌相辅相成。设置功能齐全，包含急诊、门诊、医技、病房、药剂、业务管理、保障系统、院内生活等，中医综合治疗区、治未病中心、康复治疗区、制剂室、大型设备、科教研用房、重点实验室、示教室、传承工作室、规培基地、药械临床试验基地、转化中心、中医药文化展示馆等用房也需一并设置。

- 1、建筑工程

- 新建包含急诊、门诊、病房、医技等功能的医院建筑体系，同时考虑停车场、医院物流系统建设以及其他医院需要的辅助用房。

- 公用工程

- 包含动力照明、给排水、分质供水系统、弱电工程、通风空调、医用气体工程、人防工程、消防工程、地下停车等。

- 室外配套工程

- 包含绿化景观、道路及广场（含路面停车场）、室外综合管线、室外照明工程等。

- （三）具体要求及部分关键性指标：

- 医院规模：住院床位数1000张，日门诊量5000人次，机动车停车位约2000个。总建筑面积21万㎡,其中地上15万㎡，地下6万㎡。项目分两期建设，一期建筑面积15万㎡，其中地上10.5万㎡，地下4.5万㎡，二期建筑面积6万㎡，其中地上4.5万㎡,地下室面积1.5万㎡。

一期建设内容

1、急诊：面积约3410㎡，急诊手术室3间，供急诊三大中心使用,其中包括普通手术室一间、创伤中心手术室一间、综合手术室1间。

2、门诊：面积约18110㎡，骨伤、康复、针灸、推拿诊室宜设置在同一楼层，需设置日间手术室2间，远程会诊中心一间。其中：

体检中心：宜与治未病中心一起建设，独立建筑。体检中心需设置单独的体检单元，独立的出入口。

血透中心：需要预留80台血透机规模，包括其他辅助设施。

3、住院部 ：面积22000㎡。

（1）病房分布：产房、外科病房宜设置于手术室相近楼层。

（2）护理单元：面积约为18000㎡，设计为标准护理单元11个，每个单元45张床位左右，严格区分病患区、医生、护士工作区、辅助用房和交通空间。保证医患分离、动静分离、洁污分离。考虑患者舒适度，病房宜朝南设置。

（3）重症监护：面积约为2000㎡，床位数30张，其中隔离负压床位数10张，。

（4）产科：设置家庭式产房一间，VIP普通病房5间。

（5）特需病房：设置一个单独的特需病区，其余护理单元各设置一间特需病房。

4、医技科室：面积约19130㎡。

（1）科室分布：手术室、病理科设置在同一楼层，供应室设置在相近楼层，且各科室间应安装物流系统，便于物资、标本配送。

（2）中心手术室：共15间，至少设立综合（杂交）手术室一间、含Ｘ线防护手术室3间、百级手术室至少一间。每个手术室按规范要求建设空调通风系统。

（3）内镜中心：胃镜室6间（1间为VIP检查室），肠镜室2间，纤支镜1间。设置镜下手术室2间，其中一间按ERCP要求配置。

（4）影像科、核医学科、放疗科：按规范配置ＭＲ、ＣＴ、ＤＲ、乳腺钼靶、PET/CT、ECT、直线加速器等相关配套设施。

5、药剂科：面积约为6300㎡，不含制剂室，考虑规划配置静配中心。

药房：门诊药房、住院药房、同时西成药房、中药饮片单独设置。

6、业务管理：面积约为3150㎡。宜考虑与医技区域在一栋建筑内。

7、保障系统：面积约为9450㎡，包含配电房、污水站、空调机房、液氧站、消控中心、监控中心、后勤运维中心、热水供应、库房等其他辅助用房。

8、院内生活：面积约为5250㎡。配备职工食堂、营养食堂、职工活动中心等其他配套用房。

9、感染性疾病楼：包含发热门诊、肠道门诊等感染性疾病门诊及隔离病区，面积约为3740㎡。

10、中医综合治疗区：面积约为3000㎡。宜考虑交叉式分布在门诊、医技、病房内。

11、治未病中心：面积约为1200㎡。

12、康复治疗区：面积约为2000㎡（康复中心）。

13、大型设备：分布在医技、体检中心、发热门诊、急诊内。

14、教学、示教室、规培基地：面积约为8000㎡。设置500人规模学术报告厅一间（含音响，灯光等舞台设施）以及其他中小型会议室。

（1）教学用房：面积约为3000㎡。

（2）示教室、名老中医药专家传承工作室：面积约为2400㎡，其中示教室20个，每个30㎡， 省市名中医工作室（名医馆）18个，每个100㎡，分布在门诊内。

（3）中医住院（全科）医师规培基地：面积约为2600㎡，教学用房1000㎡，生活用房1600㎡。

15、地下室：面积约为45000平方米，主要作为停车场使用，地下室需要与二期地下室相通，预留机动车进出口以及停车收费系统，并远离感染性疾病楼、污水站，感染性疾病楼下方不设置停车场等地下设施。

二期建设内容

1、住院部：面积约为20000㎡，规划床位约500张，建设完成后以内科病房为主。

2、制剂室：面积约为5000㎡，包含煎药间、膏方间、制剂间、药检和净化口服外用车间。

3、科研用房：面积约为10000㎡。

4、教学用房：面积约为2000㎡。

5、重点实验室：面积约为3000㎡，国家级、省级重点专科（学科）配套。

6、中医住院（全科）医师规培基地：面积约为4000㎡，教学用房10㎡/人，共计2000㎡，生活用房12㎡/人，共计2000㎡。

7、扬州医派研究所：面积约为1000㎡，单独楼层。

8、地下室：面积约为15000㎡，设置停车场，与一期地下室相连。

9、中医药养生文化展示园与绿化景观相结合。

注：一期设计方案应充分保证医院基本运行条件，一期二期建筑衔接、空间布局、功能转换、平战结合应提前充分考虑。

附件

市中医院新院区一二期分期建设方案分项面积一览表

| 用房类别 |  | 用房面积 （㎡） | 具体方案 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、用房基本面积 |  | 104410 | 床位1000，按105㎡/床测算 |  |
| 其中 | 急诊 | 3150 | 规范2-4%，取中间值3% | 一期 |
|  | 门诊 | 17850 | 规范15-20%，取17% | 一期 |
|  | 住院 | 22000 | 规范38-42%，取40% | 一期 |
|  |  | 20000 |  | 二期 |
|  | 医技科室 | 17260 | 15-19%，取16.5%，不含大型设备 | 一期 |
|  | 药剂科 | 6300 | 5-7%，取6%，不含制剂 | 一期 |
|  | 业务管理 | 3150 | 3-4%，取3% | 一期 |
|  | 保障系统 | 9450 | 8-10%，取9% | 一期 |
|  | 院内生活 | 5250 | 3-5%，取5% | 一期 |
| 二、单独用房面积 |  | 45590 |  |  |
| 其中 | 中医综合治疗区 | 3000 | 单独设置 | 一期 |
|  | 治未病中心 | 1200 | 单独设置 | 一期 |
|  | 康复治疗区 | 2000 | 单独设置 | 一期 |
|  | 大型中药制剂室 | 5000 | 中药饮片配制煎制中心（制剂室） | 二期 |
|  | 大型设备 | 2650 | 含直线加速器、CT、核磁共振等设备 | 一期 |
|  | 科研用房 | 10000 | 副高级以上专业人员科研面积50㎡/人 | 二期 |
|  | 教学用房 | 3000 | 附属医院、教学医院15m2/学生 | 一期 |
|  |  | 2000 |  | 二期 |
|  | 重点实验室 | 3000 | 国家级、省级重点专科（学科）配套 | 二期 |
|  | 示教室、名老中医药专家传承工作室 | 2400 | 示教室20个，每个30m2，省市名中医工作室18个，每个100m2. | 一期 |
|  | 中医住院（全科）医师规培训基地 | 2600 | 教学用房10m2/人计3000，生活用房12m2/人计3600 | 一期 |
|  |  | 4000 |  | 二期 |
|  | 感染性疾病门诊 | 3740 | 要求30m2/床，承担重大疫情单独设置 | 一期 |
|  | 扬州医派研究所 | 1000 | 单独设置 | 二期 |
| 业务用房合计 |  | 150000 |  |  |
| 地下室 |  | 45000 | 停车场 | 一期 |
|  |  | 15000 |  | 二期 |
| 合计 |  | 210000 |  |  |

注：1、业务用房150000 m2，一期建设105000m2，二期建设45000m2；

- 地下室60000m2，一期建设45000m2，二期建设15000m2。

## 二、设计成果要求

设计成果应至少包括以下内容：

1、规划说明书（含经济技术指标）

2、图纸（A3规格规划简本8份汇报用）

- 概念设计分析图

- 用地现状分析图（用地现状及用地现状资料图片）

- 规划总平面（含经济技术指标；须在现状地形图上绘制）

- 功能分区及结构分析图（医疗专篇分析）

- 建筑高度分部及天际线控制、日照空间分析图（满足相关日照管理规定）

- 交通组织及市政管网综合图（含停车场指标）

- 地下空间利用平面图

- 建筑沿周边主要道路（东、南、北）立面效果图（应反映周边真实环境，不少于5张）

- 地块鸟瞰效果图及主要建筑透视效果图（规划项目实景叠加透视图、鸟瞰图，不少于3张）

- 建筑材质意向图

- 建筑单体平面、立面、剖面解析图

- 外部空间分析图

- 景观平面分析图

- 重要节点放大效果图，如中心绿地，出入口等

- 重要景观区域剖面图

- 景观灯光图（夜间效果，含建筑、景观环境）

- 配套设施设计造型图（含公共空间、小品、雕塑等）

- 整个地块的环境设计

- 地块海绵城市低影响开发措施

- 其他必要的能体现设计意图的图纸

- 设计成果电子文件

①所有设计成果应提交电子文件（光盘或U盘两份）一式两份。

②规划说明书为word格式，规划设计图纸AUTOCAD为*.dwg格式文件

③效果图文件为*.JPg格式文件。

④应包括商务文件、设计方案、效果图等；不得减少组成部分，不得加密。

- 可根据需要提供反映设计构思的模型和三维动画等。

## 三、附件（另附）

### （一）红线图

### （二）现场电子图

(三 )市自规局下达的规划设计要求

- 第三部分   应征文件格式

## 一、法定代表人资格证明

- 单位名称：

- 地    址：

- 姓    名：        性别：        年龄：        职务：

- 系                 的法定代表人。为设计                  项目，签署上述应征文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

- 特此证明。

- 应征单位：（盖章）

- 日期：              年       月      日

## 二、法定代表人授权委托书

本人作为    （应征人名称）    的法定代表人，在此授权我公司的          ，其身份证号码：                         ，作为我的合法授权代表，以我的名义并代表我公司全权处理                           项目设计的各项事宜。

本授权委托书期限自      年    月     日起至     年      月     日止。

在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

授权代表：       （签章）        性别：         年龄：

身份证号码：                                     职务：

应征人：                  （单位全称）（盖章）

法定代表人：                   （盖章或盖章）

授权委托日期：             年           月           日

## 三、应征人2019年1月以来完成与该项目类似工程设计情况表

应征人：         （单位全称）（盖章）

授权委托日期：             年           月           日

注：1、应征人应随此表附上相关的业绩证明。

2、如有多个已完成项目，每个项目填一张此表，附后。