扬州市中医院麻醉临床信息系统站点扩充项目

单一来源采购文件

采   购  人：扬州市中医院

发 放 日 期：2023年3月17日

第一章 采购公告

扬州市中医院就麻醉临床信息系统站点扩充项目进行单一来源采购，现将有关采购信息公告如下：

一、项目名称及编号

项目名称：麻醉临床信息系统站点扩充项目

项目编号：xxc20230317

二、项目预算金额

本项目预算金额为 7 万元。

本项目设定最高限价，最高限价同预算价。

三、供应商资格要求：

（一）提供下列材料：

1、谈判响应函(原件)

2、资格声明(原件)

3、若法定代表人参加谈判的，须提供本人身份证复印件(原件备查)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件（原件备查）

4、营业执照副本(复印件加盖供应商公章)

5、供应商依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖供应商公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的2022年10月-2022年12月三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)

6、供应商2022年10月至20222年12月三个月内任意一个月依法纳税的缴款凭证(复印件加盖供应商公章)

7、与第（6）条相对应的纳税申报表或经会计师事务所审计的2022年度财务报告 (复印件加盖供应商公章)

8、供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

9、供应商信用承诺书（原件）

10、投标人廉洁自律承诺书（原件）

（二）采购人根据本项目要求规定的特定条件：无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（四）现场考察或答疑：无

（五）本项目不接受联合体参加谈判。

四、采购文件提供信息

（一）本采购文件中斜体下划线部分为实质性响应条件，为必须遵守的条件，如不满足将作无效响应文件处理。

（二）采购文件提供及公告期限：自采购公告在“扬州市中医院”官方网站发布之日起3个工作日。采购文件定向发出，在“扬州市中医院”官方网站上免费下载。供应商如确定参加谈判，请如实填写《供应商参加谈判确认函》并按要求发送至招标人邮箱（892191172@qq.com，联系电话：0514-87939695，18051057115），同时需与采购人确认是否收到《供应商参加谈判确认函》，回复接收截止时间：2023年03月21日17：30。如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市中医院”官方网站发布的信息或更正公告。

五、响应文件接收信息

响应文件接收截止时间：2023年03月22日 上午9:30

响应文件接收地点：扬州市中医院信息处  响应文件接收人：朱琴

六、谈判的有关信息

开始谈判时间：2023年03月22日 上午9:30

谈判地点：扬州市中医院5号楼3楼会议室

七、本次谈判联系事项

采购人：扬州市中医院

联系人：朱琴

电话：0514-87939695

地址：扬州市文昌中路577号

八、响应文件制作份数要求

一式三份(一份正本，二份副本)，每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”，一旦正本和副本不符，以正本为准。

# 第二章 谈判须知

1、适用范围

本次采购采取单一来源方式，本文件仅适用于本项目。

2、合格的供应商

2.1 满足采购公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次谈判及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、谈判文件的约束力

供应商一旦下载了本谈判文件并决定参加谈判，即被认为接受了本谈判文件的规定和约束。

5、采购文件构成

5.1 采购文件由以下部分组成：

（1）单一来源采购公告

（2）供应商须知

（3）项目需求

（4）响应文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

5.2 谈判的最小单位是包。项目需求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；已经分包的，应当以包为单位响应。

5.3按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

6、采购文件的语言、度量衡单位、货币和编制

6.1供应商提交的响应文件、技术文件和资料，包括说明，以及供应商与采购人就有关谈判的所有来往函、电、通知和文件均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。响应文件以及供应商与采购人就有关谈判的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

6.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

6.3供应商应使用人民币报价。

6.4响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商加盖公章和法定代表人或其授权代表签字。

7、分项报价表

7.1 供应商应按照采购文件规定格式填报分项报价表，每项货物或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

7.2 标的物

采购人需求的货物或服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

7.3有关费用处理

报价采用总承包方式，供应商的报价应包括所投货物或服务费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，采购文件中另有规定的除外。

7.4其它费用处理

采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

7.5货币

响应文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

7.6 分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

7.6.1项目总价：包括采购人需求的货物或服务价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

7.6.2项目单价按分项报价表中要求填报。

8、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及服务说明

8.1 对采购文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

8.2 培训计划；

8.3 详细阐述所投服务的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

8.4 供应商认为需要的其他技术文件或说明。

9、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

9.1供应商的服务承诺应按不低于采购文件中商务要求的标准。

9.2提供供应商有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

10、谈判保证金

无

11、谈判有效期

谈判有效期为采购人规定的谈判之日起六十（60）天。谈判有效期比规定短的将被视为非响应而予以拒绝。

12、响应文件份数和签署

12.1 供应商应严格按照采购公告和采购文件要求的份数准备响应文件，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

12.2 响应文件正本中，除采购文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件。文字材料需打印或用不褪色墨水书写。响应文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖供应商公章。 本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

12.3 除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或授权代表签字或盖章。

13、响应文件的密封和标记

13.1供应商应将响应文件正本和所有副本密封，不论供应商中标与否，响应文件均不退回。

13.2 密封的响应文件应：

13.2.1 注明供应商名称，如因标注不清而产生的后果由供应商自负。按采购公告中注明的地址送达；

13.2.2注明谈判项目名称、项目编号及包号。

14、谈判

14.1 采购人将在采购公告中规定的时间和地点组织谈判。供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，参加谈判的代表需签名以证明其出席。

14.2谈判由采购人组织，采购人代表、纪委、供应商代表等参加。

15、谈判小组

15.1 采购人将组织谈判小组进行谈判。

15.2 谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3。

16、确定成交单位

16.1采购人将在“扬州市中医院”官方网站发布成交公告，公告期限为1个工作日。

16.2若有充分证据证明，成交人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

16.2.1提供虚假材料谋取成交的；

16.2.2向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

16.2.3不符合法律、法规的规定的。

17、成交通知书

17.l 成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。

17.2 成交供应商收到成交通知书后，应签字确认成交通知书已收到。若无回复，则公告后视同成交供应商已经知悉并同意接受。

17.3成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

17.4 所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购人均不退回。

18、签订合同

18.l成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点,按照采购文件确定的事项与采购人签订采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日，否则由此给采购人造成损失的，成交供应商应承担赔偿责任。

18.2 采购文件、成交供应商的响应文件及谈判过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

18.3 签订合同后，成交供应商不得将服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失或致使合同履行中发生违约现象的，成交供应商应承担赔偿责任。

18.4采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对采购文件确定事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

# 第三章 项目需求

一、项目概况

项目名称：麻醉临床信息系统站点扩充项目

项目编号：xxc20230317

预算金额：7万元

最高限价：7万元

二、具体内容

根据扬州市中医院麻醉科业务工作需求，我院需在麻醉科复舒室新增2个麻醉临床信息系统站点。

1、采购内容

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉临床信息系统扩展 | 2 | 床 |
| 2 | 数据采集套件 | 2 | 套 |

2、功能要求清单

| 序号 | 系统名称 | 功能名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉术前信息管理子系统 | 手术排班接收功能 | 快速批量接收HIS已下达的手术排班信息 |
|  |  |  | 系统可提供定时接收、按照指定科室、指定时间段接收等多种方式接收HIS系统的手术排班信息。 |
|  |  | 患者术前访视功能 | 按照医院要求的格式自动生成术前访视单，记录患者基本信息、麻醉方法、术中困难及防范措施，并支持模板套用功能。 |
|  |  | 信息系统接口支持功能 | 集成HIS系统，查看患者医嘱信息，支持医嘱类型过滤。 |
|  |  |  | 集成LIS系统，查看患者的所有检验报告主记录、检验报告的明细结果。并自动填充到术前访视单中。 |
|  |  |  | 支持调取患者检查检验信息，并可根据患者多次检查结果形成趋势图，辅助医生快速对检查检验结果进行诊断。 |
|  |  | 麻醉计划功能 | 提供麻醉计划单，辅助麻醉医生通过系统查看患者病情、病史，便于拟定患者麻醉计划。 |
|  |  | 术前急诊手术管理功能 | 通过录入患者ID或住院号从HIS系统中提取急诊手术信，可实现快速安排患者进行手术。 |
|  |  | 患者知情同意功能 | 提供患者知情同意书格式，生成麻醉患者知情同意书。提供患者知情同意书打印。 |
|  |  |  | 支持根据患者手术差异，动态展示患者同意书内容。 |
|  |  | 术前麻醉评估功能 | 支持通过系统集成查看患者信息，配合麻醉术前访视结果，辅助麻醉医生快速完成麻醉术前评估及评分功能。 |
|  |  |  | 支持风险评估单分数自动汇总。 |
|  |  | 术前讨论功能 | 支持在术前调取并集成病人的检验检查等信息，辅助医生进行术前讨论并记录讨论内容。 |
| 2 | 麻醉术中信息管理子系统 | 监护设备体征数据集成功能 | 获取监护仪的患者体征信息，如血压、脉搏、心率、SPO2、呼吸频率等患者生命体征信息，并自动将获取到的监护体征数据按医疗规范要求的时间间隔自动在麻醉单上绘制出体征趋势图。数据实时传送到服务器数据库内存储。 |
|  |  |  | 支持设置体征参数在麻醉单上的显示方式，提供两种以上不同风格供选择 |
|  |  |  | 在术中对本手术间床位进行信息监控，当患者出现异常体征时能弹出消息窗发出警示。 |
|  |  | 术中麻醉记录 | 自动提取手术安排结果中患者基本信息、手术人员安排信息并填充到麻醉记录单中。 |
|  |  |  | 手术流程以清晰的时间轴方式展现，便于医护人员实时掌握手术目前进程，提高医护人员对手术流程的把控。 |
|  |  |  | 自动记取麻醉医生录入麻醉事件时间作为事件发生时间（或持续事件的起始时间），自动匹配该事件对应的剂量、途径、持续情况。 |
|  |  |  | 通过下拉菜单、拼音首字母模糊检索出药品、事件字典信息，实现麻醉事件及用药的快速录入。 |
|  |  |  | 在现有用药事件基础上快速追加录入。 |
|  |  |  | 在药品录入时自动匹配录入的药品剂量、浓度、速度单位 |
|  |  |  | 配置快捷药品事件栏以及药品常用量，在独立界面以按钮形式展现，实现常用药品、事件的快速录入。 支持排序，常用的可以配置排在前列。 支持同一事件或药物的快速复制追加功能。 |
|  |  |  | 支持根据术中登记事件使用频次，动态调整事件显示顺序。 |
|  |  |  | 以公有和私有的方式管理麻醉记录单模板，实现以模板套用的方式辅助麻醉医生快速录入完成麻醉单。 |
|  |  |  | 将术中麻醉操作以数字序号方式标记在治疗序号区域对应时间点，对应麻醉备注区域事件详情。 |
|  |  |  | 设置用户权限对受干扰的体征数据进行修正，并修正后的结果突出显示。 图形化修改体征的便捷操作。 |
|  |  |  | 能够模拟监护仪对体征参数进行实时动态显示，同时不干扰麻醉记录单趋势图的正常显示。 |
|  |  |  | 修正前原始数据的保存功能。 |
|  |  |  | 麻醉记录单操作页面可进行放大缩小，调整记录单显示比例，并且缩放后可继续操作录入麻醉记录内容。 |
|  |  |  | 可直接利用鼠标在麻醉记录单上拖动用药事件，对事件持续时间进行快速调整。 |
|  |  |  | 可直接利用鼠标在麻醉记录单上拖动输血、出量、入量，对发生时间或持续时间进行快速调整。 |
|  |  |  | 支持术中出入量汇总支持配置自动计算。 |
|  |  |  | 支持根据患者出手术室情况，麻醉记录单体征数据和持续事件可自动结束。 |
|  |  | 密集体征采集功能 | 术中可对患者体征密集进行监护采集与记录。 |
|  |  | 抢救模式 | 支持患者抢救模式，体征数据在抢救模式下每一分钟在麻醉记录单上显示一组。 |
|  |  | 麻醉医生交班功能 | 提供麻醉医生接班交班功能登记。 |
|  |  | 转出手术功能 | 提供转出手术时，可选择转出至病房、PACU、ICU。 |
|  |  | 手术护理记录功能 | 记录患者手术过程中的护理情况，形成护理记录单。 |
|  |  | 手术器械清点功能 | 记录手术器械的名称及术前、术中关前及关后器械核对后的数量，形成手术清点单。支持通过模板套用录入。 |
| 3 | 麻醉术后信息管理子系统 | 术后复苏记录功能 | 记录术后复苏过程中麻醉用药、事件情况、生命体征等信息，自动生成复苏记录单。 |
|  |  |  | 支持延续麻醉记录单模式，保证术中与复苏的患者数据连贯一致。 |
|  |  | 术后手术登记功能 | 可对术后患者进行手术信息补录，完善手术信息，便于统计。 |
|  |  | 术后访视记录功能 | 按照医院要求的格式生成术后随访单，记录患者术后随访信息。 |
|  |  | 术后镇痛记录功能 | 按照医院要求的格式生成术后镇痛记录单，记录患者术后镇痛效果。 |
|  |  | 术后麻醉总结功能 | 按照医院要求的格式生成麻醉总结记录单，记录对患者的麻醉过程、麻醉效果进行总结。 |
|  |  | 术后麻醉评分功能 | 提供麻醉复苏（Steward苏醒评分） |
|  |  |  | 提供疼痛评分。 |
| 4 | 麻醉手术取消管理子系统 | 手术取消功能 | 对未安排的手术申请可以进行取消操作。 |
|  |  |  | 对已经安排的手术、手术人员、麻醉人员进行修改或者撤销手术，记录取消的手术的原因，并进行统计。 |
|  |  |  | 对麻醉已经开始的手术进行取消，支持取消原因快捷录入或者手工录入。可对该手术进行特殊标识，并能记录麻醉工作量。 |
| 5 | 麻醉手术病案管理子系统 | 病案打印功能 | 可对患者病案进行单独打印和集中打印。 |
|  |  | 病案归档功能 | 可打印患者的麻醉相关病案，打印病案后自动完成病案归档。 |
|  |  |  | 显示病案归档时间和归档状态。 |
|  |  | 病案提交提醒功能 | 支持病案的自动归档和未归档提醒，支持对指定时间未归档的信息进行提醒，支持指定自动归档时间。 |
|  |  | 病案完整性校验功能 | 在提交病案时进行提醒，可检查指定时间范围内所有患者的病案提交的完整情况,便于科室检查病案提交工作。 |
|  |  | 病案变更审核功能 | 在完成麻醉病案提交后的文档将自动封存，提交后的病案不允许编辑、修改。 提供管理员权限能够修改病案信息，并记录操作。 |
|  |  | 病案追溯功能 | 病案独立管理功能模块支持各个病案文书的独立权限开放，方便对各个病案文书进行独立管理。 |
|  |  | 麻醉病程回顾功能 | 提供检索功能，辅助快速查询指定患者病案信息。 |
|  |  |  | 查阅指定患者历史住院的手术麻醉记录。 |
|  |  | 信息查阅功能 | 浏览指定患者所有的麻醉病案，支持浏览器在院内任意电脑终端查看患者的完整麻醉医疗文书。 支持查看医生给患者下的医嘱信息。 支持查看患者的检验信息。 支持查看患者的检查信息。 支持查看患者住院期间的所有麻醉病历。 |
| 6 | 麻醉系统支撑平台子系统 | 信息系统接口支持功能 | 支持WEB services、视图等多种集成方式。 |
|  |  |  | 集成HIS系统，查看患者基本信息、医嘱信息、住院信息、手术申请信息，支持医嘱类型过滤。 |
|  |  |  | 集成LIS系统，查看患者的所有检验报告主记录、检验报告的明细结果。 |
|  |  | 设备数据接口基本功能 | 能获取监护仪上的血压、脉搏、心率、SPO2等患者生命体征信息。 |
|  |  |  | 记录断网情况下的当台患者体征数据。 |
|  |  | 维护基础信息功能 | 支持通过HIS更新本地字典。 |
|  |  |  | 支持用户手工维护本地字典。 |
|  |  |  | 支持维护医护人员、诊断、麻醉分级等基本字典信息。 |
|  |  |  | 支持维护科室手术间。 |
|  |  |  | 配置麻醉记录字典，包括麻醉事件、麻醉常用量、麻醉方法。 |
|  |  | 文书模板管理功能 | 支持将现有医疗文书内容保存为模板。 |
|  |  |  | 支持快速套用系统维护的医疗文书模版。 |
|  |  |  | 支持配置文书模板，包括麻醉记录模板、访视、总结模板。 |
|  |  |  | 支持管理员对公有模板进行编辑维护。 |
|  |  |  | 支持麻醉医生创建私有模板，仅限创建者可见。 |
|  |  | 系统安全与数据维护 | 离线保存断网期间采集的体征数据。 |
|  |  |  | 提供数据库备份机制（Rman），定期对数据进行备份。 |
| 7 | 麻醉用户权限管理子系统 | 系统角色管理 | 为指定用户分配角色以获得相应的程序访问权限。 |
|  |  |  | 编辑系统角色的名称，用于分配一系列的程序功能访问权限。 |
|  |  | 系统用户管理 | 根据医院信息化管理的要求创建用户，包括登陆用户名、密码及所在科室。 |
|  |  |  | 修改指定用户的登陆密码。 |
|  |  | 系统权限管理 | 分配指定角色所具备的系统权限。 |
| 8 | 麻醉围术期管理决策平台子系统 | 工作量统计 | 统计指定时间段内麻醉医生麻醉台数及麻醉时长，反映其工作量。 |
|  |  |  | 统计指定时间段内护士作为不同角色参与的手术例数及手术时长，反映其工作量。 |
|  |  |  | 统计指定时间段内手术医生手术例数及手术时长，反映其工作量 |
|  |  |  | 统计指定时间段临床科室手术量，自动生成日/月/季/年报表。 |
|  |  | 科室统计 | 统计指定日期范围内的ASA不同等级的例数。 |
|  |  |  | 统计指定时间段内全科或者指定医生不同麻醉方法的手术例数。 |
|  |  |  | 查询指定日期内所有手术的麻醉相关详细信息，自动生成科室日/月/季/年报表。 |
|  |  | 综合业务统计 | 查询指定患者信息、医护人员、科室、手术时间、手术状态、麻醉效果条件的手术详细信息。 |
|  |  |  | 查询指定日期内所有取消的手术情况查询，以手术安排时间进行统计。 |
|  |  |  | 统计指定日期内的所有入PACU手术的详情信息。 |
|  |  |  | 查询所有进行术后镇痛手术的详细信息。 |
|  |  |  | 统计指定时间段内每天第一台择期手术的详细信息，可以选择是否按第一台择期手术。 |
|  |  |  | 查询某段时间手术患者中当次入院做过多次手术的手术详细信息。 |
|  |  |  | 统计指定时间段内手术的用血情况。 |
|  |  |  | 查询指定时间段内不良事件详细信息。 |
|  |  | 报表导出功能 | 支持统计查询结果导出为EXCEL格式报表。 |

3、项目实施交付时间

项目须在合同签订后一周内实施完成。

项目稳定运行一个月后，方可申请项目验收。

4、其他要求

（1）项目实施队伍必须加强管理，遵守采购人的一切规章制度，实施过程中若发生相关的安全事故由投标人自行负责；

（2）项目实施、维护期内，本合同项目所有技术和服务发生任何非人为故障，由供应商负责系统恢复；

（3）由于中标人技术人员操作不当引起损失以及连带责任全部由供应商承担；

（4）投标人须提供系统操作培训方案，方案内容包括但不限于培训方式、培训课时及培训目标成果等内容；

（5）本项目由各投标人自行现场勘察，请务必对项目建设内容仔细认真查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由投标人负责；

（6）投标人应在投标文件中明确售后服务能力（包括交货期、保修期时限、售后服务、维护响应时间等）；

（7）项目合同签订后，所有功能实施完成且经双方验收合格后，甲方支付给乙方 90 %合同款；验收合格一年后，甲方向乙方支付合同金额的 10 %的尾款。

# 第四章 响应文件格式

项  目  名  称：

项  目  编  号：

供应商名称：

日         期 ：

说明：

对本章所有的响应文件格式 ，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

响应文件主要目录

一、资格性和符合性检查响应对照表

二、资信证明文件

三、谈判响应报价表

四、分项报价表

五、技术参数响应及偏离表

六、商务条款响应及偏离表

七、技术方案、服务承诺、培训承诺

八、……

附表：供应商参加谈判确认函

一、资格性和符合性检查响应对照表

供应商全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 谈判响应函(原件) |  |  |
| 2 | 资格声明(原件) |  |  |
| 3 | 若法定代表人参加谈判的，须提供本人身份证复印件(原件备查)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件（原件备查） |  |  |
| 4 | 营业执照副本(复印件加盖供应商公章) |  |  |
| 5 | 5、供应商依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖供应商公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的2022年10月-2022年12月三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明) |  |  |
| 6 | 供应商2022年10月至20222年12月三个月内任意一个月依法纳税的缴款凭证(复印件加盖供应商公章) |  |  |
| 7 | 与第6条相对应的纳税申报表或经会计师事务所审计的2022年度财务报告 (复印件加盖供应商公章) |  |  |
| 8 | 供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件） |  |  |
| 9 | 供应商信用承诺书（原件） |  |  |
| 10 | 投标人廉洁自律承诺书（原件） |  |  |

二、资信证明文件要求

（一）提供下列材料：

1、谈判响应函(原件)

2、资格声明(原件)

3、若法定代表人参加谈判的，须提供本人身份证复印件(原件备查)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件（原件备查）

4、营业执照副本(复印件加盖供应商公章)

5、供应商依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖供应商公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的2022年10月-2022年12月三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)

6、供应商2022年10月至20222年12月三个月内任意一个月依法纳税的缴款凭证(复印件加盖供应商公章)

7、与第（6）条相对应的纳税申报表或经会计师事务所审计的2022年度财务报告 (复印件加盖供应商公章)

8、供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

9、供应商信用承诺书（原件）

10、投标人廉洁自律承诺书（原件）

（二）采购人根据本项目要求规定的特定条件：无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（四）现场考察或答疑：无

（五）本项目不接受联合体参加谈判。

备注：投标文件的正本和副本中均须提供上述资信证明文件。资信证明文件须清晰可辨，若有缺失或不清晰，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

谈判响应函

致：扬州市中医院

根据贵方的           号谈判文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目谈判采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按采购文件规定的各项要求，向采购人提供所需货物与服务。

2.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的谈判日期起遵循本采购文件，并在规定的谈判有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在规定的谈判有效期内撤回响应或成交后拒绝签订合同，我们将被列入失信行为。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与谈判有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。

7.与本谈判有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

法定代表人或授权代表姓名（签字）：     联系电话：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

资 格 声 明

1、名称及其它情况：

（1）供应商名称：

（2）地址：                           	邮编：

电话：                                传真：

（3）成立和/或注册日期：

（4）法定代表人：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表：（到20  年12月31日）

<1> 固定资产：

<2> 流动资金：

<3> 长期负债：

<4> 短期负债：

2、近三年同类货物和服务的主要销售业绩（无有效联系人、联系方式和合同复印件的视为未填报本项目）：

| 甲方名称、联系人、联系方式 | 项 目 名 称 |
| --- | --- |

3、近三年的营业额：

| 年 份 | 国 内（万元） | 出 口（万元） | 总 额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 年 |  |  |  |
| 年 |  |  |  |
| 年 |  |  |  |

4、本次采购要求的其他资格文件以及供应商认为需要声明的其他情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件，如有虚假，自愿丧失成交资格，一年内退出扬州政府采购市场。

供应商公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：    年    月    日

（注：资格声明为格式文件，内容请勿修改，否则将导致响应文件无效。）

法人授权书

本授权书声明：______（供应商名称）授权_______（被授权人的姓名）为我方就        号     项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：______________________

单位名称：________________________________

授权单位盖章：____________________________

单位名称：________________________________

地址：____________________________________

日期：____________________________________

被授权人身份证复印件：

参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：______

日期：______年    月    日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

供应商：（公章）

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

投标人廉洁自律承诺书

扬州市中医院:

为了积极配合贵单位进行的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们特向贵单位承诺如下事项:

1.自觉遵守国家法律法规及贵单位有关廉政建设制度。

2.不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标公司或串通投标。

3.按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本公司投标资质的真实情况，投标资质符合规定。保证不会以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

4.不以任何方式向招标人员或者评标成员赠送礼品、礼金及有价证券;不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游等活动;不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用;不进行可能影响招标公平、公正的任何活动。

5.不向贵单位涉及招标的部门及个人支付好处费、介绍费或变相提供通讯工具、交通工具、电脑等。

6.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位纪检部门举报(电话:0514-87937080)。

7.我方自愿将本承诺书作为投标文件及合同的附件，具有同等的法律效力。

8.若违反上述承诺或违反有关法律法规以及贵单位有关规定，我方自愿永久放弃参与贵单位的所有业务往来，并承担贵单位制度规定的赔偿金额(自愿从已付的履约金中累积扣罚)及一切法律责任。

9.本承诺书自签署之日起生效。

投标公司(公章):

法定代表人或授权代理人(签名):

年  月  日

三、谈判响应报价表

项目名称：麻醉临床信息系统站点扩充项目

项目编号：xxc20230317

| 项目名称 | 谈判总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币） |
| 备 注 |  |

供应商全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

填写说明：

1、报价一览表必须加盖供应商公章（复印件无效）。

2、项目如有分包，请各谈判供应商按投报的分包分别列表。

四、分项报价表

供应商全称（加盖公章）：

| 服务项目名称 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

注：1、各供应商可以根据实际情况合理安排，对上述项目适当予以调整。

2、所有报价（含各分项报价）必须符合国家法律法规及本次采购文件要求。

五、技术参数响应及偏离表

供应商全称（加盖公章）：

| 序号 | 项目 | 谈判要求 | 谈判响应 | 超出、符合或偏离 | 原因或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

六、商务条款响应及偏离表

供应商全称（加盖公章）：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期限 |  |  |  |
| 服务要求 |  |  |  |
| 交付时间 |  |  |  |
| 交付方式 |  |  |  |
| 交付地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| … |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

七、技术方案、服务承诺、培训承诺

（内容自拟）

附表：

供应商参加谈判确认函

扬州市中医院：

本单位将参加贵单位于    年  月  日开标的采购编号为         的              项目的投标。本单位已在扬州市中医院官方网站成功下载标书，特发函确认。

（单位公章）

年 　月 　日

附：

供应商联系表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 邮 编 |  |
| 单位电话 |  | 传真号码 |  |
| 项目联系人 |  | 邮 箱 |  |
| 联系人电话 |  | 联系人手机 |  |
| 所投项目名称 |  |  |  |

备注：1、请准备参与本项目谈判的供应商如实填写（以上信息均为必填内容）后邮件至扬州市中医院（邮箱：892191172@qq.com，固定电话：0514-87939695）；

2、因供应商填写有误，造成以上信息资料的不实将由供应商承担责任。